[image: image1.jpg]



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВИКТОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е       

от  14.01.2011 г.    №52-6      


Курская область, 307433, д.Викторовка
Об утверждении Положения об организации

освещения  улиц  и  установки  указателей  с

названиями    улиц   и   номерами   домов  на

территории Викторовского сельсовета
________________________________________


В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Викторовский сельсовет»

Собрание депутатов Викторовского сельсовета Кореневского 

района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации освещения 

улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на  территории  Викторовского сельсовета.



2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, расположенных: 

1-й – здание Администрации Викторовского сельсовета,

2-й – здание МОУ «Викторовская СОШ»,

3-й – здание МОУ «Троицкая СОШ».



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Викторовского сельсовета

Кореневского района                                                     В.Н.Маренцев

      Приложение







к решению Собрания депутатов







Викторовского сельсовета №52-6








     от 14.01. 2011 года

Положение

об организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номерами домов на территории 

муниципального образования Викторовского сельсовета.

1. Общие положения

      Настоящее Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по 

проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

2. Основные свето- и электротехнические показатели

наружных осветительных установок

          1 Уровень освещения проезжей части улиц, дорог в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

2.  Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учетом   типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

          3.  Включение наружного освещения улиц и дорог производится при                                                                                    снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение -       при ее повышении до 10 лк.        

          4. Для освещения улиц, дорог необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение  только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

          5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстояние между светильниками и положением относительно освещаемого участка. 

          6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

           7.  Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств. 

           8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

            9.  Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью выключателей.           

3. Порядок определения расходов электроэнергии

            1.  Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную  электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учёта активной энергии.

            2. Администрацией Викторовского сельсовета ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения поселения, а также лимит потребления электроэнергии по освещению улиц.

            3.     Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утверждённого графика, осуществляет Администрация Викторовского сельсовета.

            4.   Количество точек уличного освещения определяется на основании утверждённого Администрацией Викторовского сельсовета перечня сетей уличного освещения населенных пунктов, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

           5.         На основании ежемесячного снятия показаний счётчиков активной энергии производится расчёт фактически потреблённой электроэнергии. 

                      4. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

         1.    Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов».

         2.              Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством. 

5. Организация уличного освещения, финансовое

обеспечение и контроль

        1.    Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Викторовского  сельсовета.

        2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится путём размещения муниципального заказа. 

             Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию Викторовского сельсовета    план по объему и финансированию работ.

       3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация Викторовского сельсовета, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

       4.  Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из бюджета Викторовского сельсовета, а также иных источников финансирования.

       5.   Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Викторовского сельсовета.  

6. Порядок установки указателей улиц Викторовского 

сельсовета и номерных знаков домов

1.  Указатели улиц устанавливаются на центральных улицах поселений, по

 которым,  осуществляется движение транспорта.

2.  Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по

горизонтали.

3.  Указатели улиц со свето – возвращающейся поверхностью следует

применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением – на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

4.  Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и

содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5.  Вид указателя, места их установки согласовываются с Администрацией

Викторовского сельсовета и органами Государственной автомобильной инспекции.

6.  Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов,

зданий в соответствии со следующими требованиями:    

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, устанавливаются на

стенах домовладений жителей, расположенных вначале улицы;         

2) размер номерного знака 40x40 см (черный цвет на белом поле), указателя

наименования улицы, переулка, площади 70х20 см;         

3) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов 

адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;        

4) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть

освещены. 

7.  Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков

осуществляется:        

1) на объектах жилого фонда - за счёт средств местного бюджета;  

2) на объектах нежилого фонда - за счёт средств баланса содержателя или

арендатора по договору;

3) на объектах иных форм собственности – за счёт средств собственников

объектов недвижимости. 

8.  Указатели расположения пожарных гидрантов, следует размещать на

цоколях зданий и столбах эл.линий, расположенных в непосредственной близости,  и колодцев водопроводной сети, а также другие указатели расположения объектов сельского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада. 

